ОПРОСНЫЙ ЛИСТ

НА ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ ТРАНСФОРМАТОРЫ НАПРЯЖЕНИЯ ЗАЗЕМЛЯЕМЫЕ

НА КЛАСС НАПРЯЖЕНИЯ 3-35 кВ

ПРИМЕР ЗАПОЛНЕНИЯ ОПРОСНОГО ЛИСТА НА ТРАНСФОРМАТОР

ЗНОЛ_ЭК_10 М1_10000/_3:100/_3:100/3_0,5/3Р_50/300 У3 б

| Заказчик | ООО "СервисЭнерго" |
| --- | --- |
| Объект | ПС Северная |

| Запрос |  | Заказ | V | Количество | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Тип трансформатора | ЗНОЛ-ЭК |  | V |  | 3хЗНОЛ-ЭК |  |  |  |  |  |  | 3хЗНОЛП-ЭК |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ЗНОЛП-ЭК |  |  |  | Вариант исполнения трёхфазных групп трансформаторов напряжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | исп. «Т» |  |  |  |  |  |  | исп. «ТА» |  |  |  |  |  |

| Класс напряжения, кВ | 10 | Номинальная частота, Гц | 50 | Уровень изоляции | а |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Климатическое исполнение | У | Категория размещения | 3 |
| --- | --- | --- | --- |

| Габарит трансформатора | М | 1 |  | МН |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Заполняется для трансформаторов   ЗНОЛ-ЭК и ЗНОЛП-ЭК

| Номинальное напряжение первичной обмотки, кВ |  |
| --- | --- |

| Наименование параметра | Основная вторичная обмотка | Дополнительная вторичная обмотка |
| --- | --- | --- |
| Номинальное напряжение, В | 100/√3 | 100/3 |
| Номинальная мощность, ВА | 50 | 300 |
| Класс точности | 0,5 | 3Р |

Заполняется для трансформаторов    3хЗНОЛ-ЭК  и  3хЗНОЛП-ЭК

| Номинальное напряжение первичной обмотки, кВ |  |
| --- | --- |

| Наименование параметра | Основная вторичная обмотка | Дополнительная вторичная обмотка |
| --- | --- | --- |
| Номинальное линейное напряжение на выводах, В |  |  |
| Номинальная трёхфазная мощность, ВА |  |  |
| Класс точности |  |  |

Невостребованные характеристики прочеркнуть

| Примечание |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Исполнитель: Должность | инженер | ФИО | Иванов И.И. |  |  |
| Контактный телефон | +7 916 916 16 16 | дата | 01.01.2021 | подпись |  |