[image: image2.png]HoK

SNEKTPOWNT -K






ОПРОСНЫЙ ЛИСТ

НА ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ ТРАНСФОРМАТОРЫ НАПРЯЖЕНИЯ ЗАЗЕМЛЯЕМЫЕ 

НА КЛАСС НАПРЯЖЕНИЯ 3-35 кВ

ПРИМЕР ЗАПОЛНЕНИЯ ОПРОСНОГО ЛИСТА НА ТРАНСФОРМАТОР

ЗНОЛ_ЭК_10 М1_10000/_3:100/_3:100/3_0,5/3Р_50/300 У3 б
	Заказчик
	ООО "СервисЭнерго"

	Объект
	ПС Северная


	Запрос
	
	                           Заказ  
	V
	                            Количество
	12


	Тип  трансформатора
	ЗНОЛ-ЭК
	
	V
	
	3хЗНОЛ-ЭК
	
	
	
	3хЗНОЛП-ЭК
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	ЗНОЛП-ЭК
	
	
	
	Вариант исполнения трёхфазных групп трансформаторов напряжения

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	     исп. «Т»
	
	
	
	       исп. «ТА»
	
	


	Класс напряжения, кВ
	10
	    Номинальная частота, Гц
	50
	    Уровень изоляции
	а


	Климатическое исполнение
	У
	              Категория размещения
	3


	Габарит трансформатора
	М
	1
	
	МН
	
	


Заполняется для трансформаторов   ЗНОЛ-ЭК и ЗНОЛП-ЭК

	Номинальное напряжение первичной обмотки, кВ
	


	Наименование параметра
	Основная 

вторичная обмотка
	Дополнительная вторичная обмотка

	Номинальное напряжение, В
	100/√3
	100/3

	Номинальная мощность, ВА
	50
	300

	Класс точности
	0,5
	3Р


Заполняется для трансформаторов    3хЗНОЛ-ЭК  и  3хЗНОЛП-ЭК

	Номинальное напряжение первичной обмотки, кВ
	  


	Наименование параметра
	Основная 

вторичная обмотка
	Дополнительная вторичная обмотка

	Номинальное линейное  напряжение на выводах, В
	
	

	Номинальная трёхфазная мощность, ВА
	
	

	Класс точности
	
	


Невостребованные характеристики прочеркнуть

	Примечание
	

	Исполнитель: Должность
	инженер
	ФИО
	Иванов И.И.

	Контактный телефон
	+7 916 916 16 16
	дата
	01.01.2021
	подпись
	


[image: image3.png]249210, Kanyxckas 06n., BabbIHUHCKMIA p-H,
n. Ba6biHuHO, yn. CoBeTckas, a. 24

T
Ten./dakc: +7 (495) 011 05 00 austria ENISO 9001-2015
AnekTpoHHas nouta: info@tf-el.ru




[image: image1.png]e .

Ky o
D X EUROCERT DIN EN ISO 9001:2008
o *****






[image: image1.png][image: image2.png][image: image3.png]