[image: image2.png]HoK

SNEKTPOWNT -K






ОПРОСНЫЙ ЛИСТ

НА ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ ТРАНСФОРМАТОРЫ ТОКА ОПОРНОГО И ПРОХОДНОГО ТИПА 

НА КЛАСС НАПРЯЖЕНИЯ 6-35 кВ

ПРИМЕР ЗАПОЛНЕНИЯ ОПРОСНОГО ЛИСТА НА ТРАНСФОРМАТОР ТЛО-10 М11АС-0,5S/10Р-10/15-500/5 УХЛ2 б 40кА
	Заказчик
	ООО "СервисЭнерго"

	Объект
	ПС Северная


	Тип трансформатора 
	ТЛО-10
	
	количество
	


Отмечается  для  опорных измерительных трансформаторов тока типов ТЛО и ТЛ-ЭК                                              

	Габарит трансформатора
	М
	11
	
	МН
	


	V
	A-выводы вторичных обмоток с торца трансформатора

	
	В-выводы вторичных обмоток снизу трансформатора

	V
	С-наличие крышки пломбирования (для исполнения А)

	
	D-с гибкими выводами вторичных обмоток

	
	E-c переключением по вторичной обмотке (отпайка на вторичной обмотке)

	
	F-с переключением по первичной обмотке


Отмечается  для  проходных измерительных трансформаторов тока типа ТЛП
	Габарит трансформатора
	М
	
	
	
	

	
	А
	-тип контактной площадки первичной обмотки

	
	В
	

	
	С
	-наличие крышки пломбирования

	
	D
	-с гибкими выводами вторичных обмоток

	
	E
	-c переключением по вторичной обмотке (отпайка на вторичной обмотке)


Отмечается  для  ТЛП-10-1 
	
	X- с крестообразным проходным отверстием.

	
	Y- с круглым проходным отверстием


Заполняется для всех типов трансформаторов

	Номинальное напряжение, кВ
	10

	Ток односекундной термической стойкости, кА
	40

	Номинальная частота, Гц
	50

	Климатическое исполнение
	УХЛ

	Категория размещения
	2

	Уровень изоляции
	б


	
	
Сердечник 1
	Сердечник 2
	Сердечник 3
	Сердечник 4
	Сердечник 5

	Номинальный первичный ток, А
	500
	500
	
	
	

	Номинальный вторичный ток, А
	5
	5
	
	
	

	Номинальный класс точности
	0,5S
	10Р
	
	
	

	Номинальная вторичная нагрузка, В(А
	10
	15
	
	
	

	Коэффициент безопасности прибора КБном (если необходим), обмотки для измерений
	
	
	
	
	

	Номинальная предельная кратность обмотки для защиты Кном (если необходима)
	
	
	
	
	


Невостребованные характеристики прочеркнуть

	Примечание
	

	Исполнитель: Должность
	инженер
	ФИО
	Иванов И.И.

	Контактный телефон
	+7 916 916 16 16
	дата
	01.01.2021
	подпись
	


[image: image3.png]249210, Kanyxckas 06n., BabbIHUHCKMIA p-H,
n. Ba6biHuHO, yn. CoBeTckas, a. 24

T
Ten./dakc: +7 (495) 011 05 00 austria ENISO 9001-2015
AnekTpoHHas nouta: info@tf-el.ru




[image: image1.png]e .

Ky o
D X EUROCERT DIN EN ISO 9001:2008
o *****






[image: image1.png][image: image2.png][image: image3.png]